Responde ás seguintes preguntas referentes ao diagrama de rede físico mostrado a continuación:
- A) Que tipo de medio de transmisión utilízase no cableado horizontal?
  Transmision fisica de cable de pares trenzados
- B) De que tipo e categoría é o cableado utilizado?
  Cat 6 y STP , doble apntallamiento
- C) Polo visto no esquema, que medida de ancho de canaleta utilizarías para a distribución do cableado horizontal? Xustifica o cálculo realizado e considera que utilizas o mesmo ancho de canaleta para toda a distribución.
  4.9 mm por cable asi que una canaleta de 70mm seria mas que suficiente para que pueda con 9 cables y sobre espacio
- D) Ponte no caso de que tiveras que facer a instalación da rede mostrada. Enuncia a continuación os elementos, incluíndo ferramentas, que necesitarías para facer a instalación solicitada. Non é necesario que indiques as cantidades.
  Cable STP , Fibra optica, canaletas, tornillos, destornillador, pelacables , panel de parcheo con conectores , insertadora, sierra, taladro, tacos, guiapasacables , rack , rosetas
- E) Cantos metros de canaleta necesitarías aproximadamente para facer a instalación? Xustifica o cálculo realizado.
  Contando todos los metros que hay en el mapa fisico se necesitarian unos 39m
- F) Cantos metros de cable necesitarías aproximadamente para facer a instalación? Xustifica o cálculo realizado.
  5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 21 + 23 + 25 = 117m de cable