Al examinar un cable de red vemos que tiene impreso en la cubierta la siguiente información:

DATA CABLE, CAT. 5, 26 AWG, UTP, IEC 332-1, PATCH CORD, EN 50173+ISO/IEC 11801, PLENUM

Indica que significa cada uno de los términos indicados arriba.
- DATA CABLE→ Es un cable que permite la transmisión de datos de un punto a otro dentro de una red de ordenadores.
- CAT. 5→ El cable de categoría 5 (CAT 5) es un tipo de cable de par trenzado cuya categoría es uno de los grados de cableado de UTP descritos en el estándar EIA/TIA 568B el cual se utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps.
- 26 AWG → Se refiere a la cantidad de veces que un metal necesita pasar a través de las hileras de trefilado a fin de lograr el diámetro deseado, ha sido trefilado 26 veces.
- UTP→Unshielded Twisted Pair/Cable de Par Trenzado Sin Blindaje
- IEC 332-1→ Tiene como objetivo verificar que el cable no será el origen de un incendio ocasionado por la cercanía de la instalación a una fuente de calor externo que por error entre en contacto con el cable.
- PATCH CORD→ El Patch Cord o Cable de Parcheo es el Cable de Red que va del Panel de Parcheo al equipo activo como podría ser un Switch o otro Panel de parcheo.
- EN 50173→ Esta norma europea especifica el cableado genérico que soporta un amplio rango de servicios de comunicación para utilizarse dentro de centros de datos.	+
ISO/IEC 11801→ es una norma internacional que permite establecer los requisitos y parámetros para la implementación de la estructura y transmisión de redes de datos.
PLENUM→ Es un tipo de cable diseñado específicamente para usarse en espacios de canalización.